条文3.5.13(“提高与创新” 第9.2.1条。本条不打分，审查

意见反馈至 3.7.14条，由 3.7.14 条打分。)

审查要点：

- 1. 电气设计应体现应用于本项目的各项节能措施。

- 2. 尚应审查能耗模拟报告（专项）应反映采取措施后建筑能耗降

- 低的数据，特别是照明能耗计算数据是否与图纸相符。

审查材料：

- 1.设计图纸；

- 2.设计说明。