条文3.5.2(“安全耐久” 第4.2.6条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 在设计说明中应说明电气管线敷设方式和要求，管线分离是指建

- 筑结构体中不埋设设备及管线，将设备及管线与建筑结构体相分

- 离。当装配式建筑采用 SI 体系（支撑体 S 和填充体 I）相分离的

- 建筑体系时得分。

- 第 2 款：

- 在设计说明中明确电气设备、管线敷设方式和要求，满足第 1 款

- 中建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，

- 既能提升室内功能的弹性利用，也能够提高建筑使用时的灵活

- 性。

审查材料：

- 设计说明；

- 平面图。