条文3.5.7(“生活便利” 第6.2.9条)

审查要点：

- 第 1 款：

- 1. 在设计说明中说明智能化服务系统及系统集成的内容。

- 2. 应绘制智能化服务系统及系统集成的系统框图。

- 第 2、3 款：

- 系统框图应反映出具有远程监控、接入智慧城市（城区、社区）

- 的功能和接口。

审查材料：

- 1.设计说明；

- 2.系统图。