条文3.5.8(“资源节约” 第7.2.7条。本条打分时，核查

3.3.7、3.4.6 条是否满足要求。)

审查要点：

- 第 1 款：

- 设计说明中列出照明设计的房间或场所的照明功率密度限值应

- 满足《建筑照明设计标准》GB/T 50034 规定的目标值。

- 第 2 款：

- 应体现照明灯具及照明控制配电系统、平面图，灯具型号应与图

- 例相吻合。

- 第 3 款：

- 选用的照明产品能效水平不应低于相关能效标准中能效等级2

- 级的要求。

- 设计说明中关于配电变压器选型要求及变配电系统图中

- 选型满足现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052

- 规定的能效等级 2 级。

审查材料：

- 1.设计说明；

- 2.系统图；

- 3.照明平面图；

- 4.材料表。