条文3.7.14(“提高与创新” 第9.2.1条。本条打分时应核查

3.4.10、3.5.13 条是否满足要求。)

审查要点：

- 实际建筑供暖空调系统的能耗应与现行强制性工程建设规范《建

- 筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定进行比较。

- 对于住宅建筑，可对比供暖供冷平均能耗指标；对于类型功能复

- 杂、系统形式差别较大的公共建筑，则既可对比标准工况下计算

- 的参照建筑供暖供冷能耗，也可对比按现行行业标准《民用建筑

- 绿色性能计算标准》JGJ/T 449 计算的参照建筑供暖空调能耗。

审查材料：

1.建筑暖通空调系统能耗节能率分析报告。（专项）