条文3.7.2(“健康舒适” 第5.2.6条)

审查要点：

- 应重点审核基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响

- （也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情

- 况。

审查材料：

1.声环境专项设计报告。