# 八、基本级设计内容—暖通空调

- 项目内设置以下功能房间：

☐厨房

☐餐厅

☐打印复印室

☐卫生间

☐地下车库

☐其他产生污染物的房间：          。

防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间，防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施：                          ；

☐设置机械通风系统，详见图纸：                          。

- 采取措施保障室内热环境。

☐集中供暖空调系统的建筑

房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定：

| 房间类型 | 温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  | 新风量[m3/(h·人)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季空调（采暖） |  | 夏季空调 |  | 冬季空调（采暖） |  |  |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 规范要求最小值 |

☐非集中供暖空调系统的建筑

保障室内热环境的措施或预留条件：                          。

- 主要功能房间具有现场独立控制的热环境调节装置。详见图纸：                。

☐集中供暖空调系统的建筑

| 主要功能房间 | 供暖、空调末端形式 | 是否可独立调节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |

☐非集中供暖空调系统的建筑

采用的可控的热环境调节装置：                          。

- 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略：               ；               详见图纸：                          。

- 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并符合下列规定：

（1）根据房间的平面位置、使用功能、使用时间和朝向，合理划分供暖、空调区域，并对系统进行分区控制：☐是、☐否；

（2）空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）：

| 设备类型 | 台数 | 额定制冷量 （kW） | 部分负荷性能系数IPLV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |

详见《部分负荷性能系数计算书》；

IPLV计算表：

| 设备类型/编号 | 负荷比例 | 100%（A） | 75%（B） | 50%（C） | 25%（D） | IPLV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性能系数（W/W） |  |  |  |  |  |
| 计算公式：IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D |  |  |  |  |  |  |

空调冷源的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）：          ，详见《电冷源综合制冷性能系数计算书》。

- 根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

室内过渡空间：

☐门厅

☐中庭

☐走廊

☐高大空间中超出人员活动范围的空间

☐其他：          。

建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式：                       详见图纸：                          。

- 场地内有以下建筑或设施：

☐地下车库

☐餐饮厨房

☐锅炉房

☐直燃机房

☐柴油发电机房

☐垃圾运转站

☐医疗废气

☐工业废气

☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施：

☐以上皆无。

避免排放超标的控制措施：                          。