# 六、基本级设计内容—给水排水

- 给水排水系统的设置符合下列规定：

（1）生活饮用水水质满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求：☐是，详见图纸：            ；☐否；

（2）制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不少于1次：☐是，详见图纸：            ；☐否；

（3）使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不小于50mm ：                                  ☐是，详见图纸：            ；☐否；

（4）非传统水源管道和设备设置明确、清晰的永久性标识：☐是，详见图纸：            ；☐否；

- 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并符合下列规定：详见《水资源利用方案》。

（1）按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；详见图纸：            。

☐使用用途：

☐厨房

☐卫生间

☐空调

☐游泳池

☐绿化

☐景观

☐浇洒道路

☐洗车

☐其他：          。

☐付费或管理单元：

☐住宅各户

☐商场各商铺

☐其他：          。

（2）用水点处水压大于0.2MPa的配水支管设置减压设施，并满足给水配件最低工作压力的要求；详见《各层用水点压力计算》书，详见图纸：            。

节水器具压力统计表

| 器具名称 | 器具最低工作压力 （MPa） | 用水点供水压力 （MPa） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |

（3）用水器具和设备应满足节水产品的要求。

主要器具类型有：

☐龙头

☐大便器

☐小便器

☐淋浴器

☐其他：          。

| 器具名称 | 器具类型 | 流量（L/s）或用水量（L） | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水嘴 |  |  | 流量≤0.125L/s |
| 大便器 |  |  | 冲洗水量≤5.0L |
| 小便器 |  |  | 冲洗水量≤3.0L |
| 淋浴器 |  |  | 流量≤0.12L/s |

主要设备类型有：

☐灌溉设备

☐冷却塔

☐输水管及管件

☐其他：          。

| 设备名称 | 设备类型 | 设备参数 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 场地的竖向设计有利于雨水的收集或排放，有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地进行雨水控制利用专项设计。详见：《年径流总量控制率计算书》、《设计控制雨量计算书》、《场地雨水综合利用方案》或专项设计文件。

场地用地面积是否大于10hm2：

☐是，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计：                          。

☐否，简要描述场地雨水综合利用方案：                          。

- 场地内有以下建筑或设施：

☐餐饮类建筑

☐其他：          。

☐以上皆无。

避免排放超标的控制措施：                          。