# 绿建专篇

- 设计依据

1.政府相关部门对本项目的批文

2.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229

4.《绿色建筑评价技术细则》

5.《民用建筑绿色性能计算标准》 JGJ/T 449

6.《声环境质量标准》  GB 3096-2008

7.《民用建筑隔声设计规范》  GB 50118

8.《建筑采光设计标准》  GB 50033

9.《民用建筑热工设计规范》  GB 50176

10.《民用建筑节水设计标准》  GB 50555

11.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》  GB/T 18920

12.《室外排水设计规范》  GB 50014

13.《室外给水设计规范》  GB 50013

14.《建筑给水排水设计规范》  GB 50015

15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB 50736

16.《智能建筑设计标准》  GB/T 50314

17.《民用建筑电气设计规范》  JGJ 16

18.《建筑照明设计标准》  GB 50034

19.《城市夜景照明设计规范》  JGJ/T 163

20.《建筑幕墙》  GB 21086

21.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》  GB 7106

22.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》  JGJ/T 0151

23.《城市居住区热环境设计标准》  JGJ 286

24.《建筑抗震设计规范》  GB 50011

25. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

# 二、工程概况

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |
| 项目类型 | ☐住宅 ☐公建 ☐住宅/公建 |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |
| 用地面积（m2） |  | 总建筑面积（m2） |  |
| 地上建筑面（m2） |  | 地下建筑面（m2） |  |
| 可再生能源 应用情况 | 是否采用可再生能源：☐是；☐否； |  |  |
|  | 可再生能源应用类型： ☐浅层地能；☐太阳能光热；☐太阳能光电；☐其他： |  |  |
|  | 浅层地能应用面积 |  | m2 |
|  | 光热产生热水量比例 |  | % |
|  | 光伏发电量比例 |  | % |
|  | 其他： |  |  |
| 装配式建筑 应用情况 | 是否装配式建筑：☐是；☐否； |  |  |
|  | 装配式建筑类型： ☐装配式混凝土结构； ☐装配式钢结构； ☐装配式木结构； ☐其他： |  |  |
|  | 预制构件用量比例 |  | % |
| BIM设计 | ☐是 ☐否 |  |  |
| 绿色建筑等级 | 基本级 □一星级 □二星级 □三星级 |  |  |

三、基本级设计内容—规划

- 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

（1）场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

☐洪灾

☐泥石流

☐风切变

☐抗震不利地段（如地震断裂带、易液化土、人工填土等）

☐火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）

☐以上皆无

- 土壤中的氡浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定，详见《土壤氡浓度检测报告》；简述防氡措施为：                                     ；

（3）电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的规定。

电磁辐射源：

☐电视广播发射塔、

☐雷达站

☐通信发射台

☐变电站

☐高压电线

☐其他：              ，详见《电磁辐射监测报告》；

简要说明避免以上威胁或危险源的措施：                          ；

- 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统。

详见图纸：            。

- 场地人行出入口500m内设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车；详见：            。（公交站点分析报告）

- 合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位且符合规划指标要求。

停车方式节约集约用地：

☐机械式停车库

☐地下停车库

☐立体停车楼（库）

☐其他方式          。

采用错时停车方式向社会开放：☐是、☐否（原因：                         ）。

地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：☐是、☐否

规划要求机动车停车位数量：     个，设计机动车停车位数量：     个，其中电动汽车停车位数量：     个，无障碍汽车停车位数量：     个。

详见图纸：                          ，且符合规划要求。

- 自行车停车场所位置合理、方便出入。

规划要求自行车停车位数量：     个，设计自行车停车位数量：     个。

自行车位及自行车库/车棚设计详见图纸：                          。

- 建筑规划布局满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

☐满足、☐不降低已有建筑日照标准。详见建筑日照模拟分析图和《日照分析报告》。

- 配建的绿地符合所在地城乡规划的要求，合理选择绿化方式，植物种植适应当地气候和土壤，且无毒、易维护，种植区域覆土深度（地下室种植顶板：     ；种植屋顶：     ）和排水能力满足植物生长需求，并采用复层绿化方式：☐是、☐否。详见图纸：          （景观设计图、总平面设计图、给排水设计图）。