5.2.1 节约集约利用土地。（总分19分）

本条得分：   ；

1）自评得分

☐居住建筑

☐ 3层及以下、☐ 4~6层、☐7~12层、☐13~18层、☐19层及以上

| 评价内容 |  |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑人均居住用地指标A(m2) | 3层 及以下 | 4~6层 | 7~12层 | 13~18层 | 19层 及以上 |  |  |
|  | 35＜A≤41 | 23＜A≤26 | 22＜A≤24 | 20＜A≤22 | 11＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤35 | A≤23 | A≤22 | A≤20 | A≤11 | 19 |  |

☐公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积率R | 0.5≤R＜0.8 | 5 |  |
|  | 0.8≤R＜1.5 | 10 |  |
|  | 1.5≤R＜3.5 | 15 |  |
|  | R≥3.5 | 19 |  |

2）评价要点

☐居住建筑

住宅层数：☐低层、☐多层、☐中高层、☐高层，建筑高度：m

住区用地面积：m2

居住人口：人；人均居住用地指标： m2/人

☐公共建筑

规划用地面积： m2

计容总建筑面积： m2，容积率：

3）证明材料

提交材料及要求：

1、规划现状图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

2、总平面图：应包含规划用地面积、总建筑面积、容积率等技术经济指标。

3、人均居住用地指标计算书：应包括人均居住用地指标计算过程。

实际提交材料：