5.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染。（总分4分）

本条得分：  分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □玻璃幕墙：可见光反射比不大于0.2。 | 2 |  |
|  | □非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明：光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2）评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：☐是、☐否

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染。

室外景观照明是否有直射光射入空中：☐是、☐否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：☐是、☐否，如有，则溢散光占比为：

3）证明材料

提交材料及要求：

- 总平面图：应反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

- 建筑设计说明：应包含玻璃幕墙的可见光反射比的说明；

- 幕墙设计说明：应包含玻璃幕墙或镜面应式铝合金装饰外墙的光污染分析说明；

4、室外景观照明设计说明：应包含光污染控制说明；

实际提交材料：