6.2.10 空调室外机位置和进、排风流道等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放。（总分2分）

不参评分：__分；本条得分：__分；

1）自评得分

☐不参评：非采用房间空调器、多联机空调系统等风冷冷凝器空调的民用建筑

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 空调室外机位置和进、排风流道等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放 | 2 |  |

2）评价要点

1、简要说明建筑空调室外机位置，进、排风流道等设施的布置方案和冷凝水的排放方式。

本项目采用多联机空调，建筑在设计时充分考虑室外机位置,将室外机统一置于屋顶，系统安装满足《多联机空调系统工程技术规范》，室内机冷凝水就近排至卫生间地漏。

3）证明材料

提交资料及要求：

- 暖通专业图纸和设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明；

- 暖通专业施工图纸：应包括平面图，体现室外机位置，并与设计说明采取措施相吻合；

实际提交材料：