6.2.13 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。（总分3分）

不参评分：__；本条得分：__分；

1）自评得分

☐不参评：不设电梯、自动扶梯的建筑

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施 | 3 |  |

2）评价要点

电梯、自动扶梯统计表：以行政楼为例

| 设备类型或型号 |  | 台数 | 节能特性 | 控制方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | # Schindler 5400, 1350KG | # 2 | # 变频 | # 群控 |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
| 自动 扶梯 |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  | ☐ |

简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施：

采用高效电机及先进控制技术的电梯，且当2台及以上的电梯集中布置时，其中控制系统具备按程序集中调控和群控的功能。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 电梯及扶梯设计施工图：电梯设计施工图纸中对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合；

- 电梯样本：项目中所选用电梯的参数样本；

- 人流平衡计算分析报告：对于大型公共建筑，应预测不同工况时的客/货流量，并给予预测分析及使用需求合理确定电梯台数、载重量、速度等。

实际提交材料清单：