6.2.14 合理选用节能型电气设备。（总分6分）

本条得分：__；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求 | 3 |  |
| 2 | 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | 2 |  |
| 3 | 设计选用的光源、镇流器的能效值满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | 1 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2）评价要点

配电变压器节能评价值

| 设备类型及型号 | 额定容量 （kV·A） | 台数 | 空载损耗（W） |  | 负载损耗（W） |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |

水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备型号 | 能效限定值 |  | 节能评价值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备参数 | 标准要求 | 设备参数 | 标准要求 |

光源的能效等级

| 设备型号 | 能效限定值（lm/W） |  | 节能评价值（lm/W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备参数 | 标准要求 | 设备参数 | 标准要求 |

电子镇流器的能效等级

| 设备型号 | 能效限定值（%） |  | 节能评价值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备参数 | 标准要求 | 设备参数 | 标准要求 |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 电气专业施工图：应包括照明设计说明，变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的说明，低压配电系统图、变压器负荷计算书；

- 暖通、给排水专业设备列表：应包括水泵、风机（及其电机）等用电设备的能效值。

实际提交材料清单：