6.2.17 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。（总分4分）

不参评分：__分；本条得分：__；

1）自评得分

☐不参评，☐建筑无可用的余热废热资源、☐建筑无稳定的热需求

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到40% | 4 |  |
| 供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到30% | 4 |  |
| 生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到60% | 4 |  |

2）评价要点

项目是否有余热或废热源：☐是，☐否，若是，则列明余热或废热源形式：；

项目是否利用余热或废热提供蒸汽：☐是，☐否

项目是否利用余热或废热进行供暖：☐是，☐否

项目是否利用余热或废热提供生活热水：☐是，☐否

若是，请填写下表：

| 类别 | 总用量 | 余热或废热 提供的量 | 余热或废热提供 的比例（%） | 是否满 足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 |  |  |  | ☐ |
| 供暖 |  |  |  | ☐ |
| 生活热水 |  |  |  | ☐ |

简要说明余热或废热利用的系统形式、容量，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 余热废热利用专项设计图纸：应明确余热废热利用形式，系统详细设计参数和运行策略；

- 余热废热利用分析报告：要求计算设计日系统热需求，并根据可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式、设备容量和运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。

实际提交材料：