6.2.7 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。（总分7分）

不参评分：__；本条得分：__；

1）自评得分

☐不参评：项目为非供暖、通风或空调的项目

| 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De | 5%≤De＜10% | 3 |  |
|  | 10%≤De＜15% | 5 |  |
|  | De≥15% | 7 |  |
| 空调系统电冷源综合制冷性能系数（SCOP）提高幅度Dr | 5%≤Dr＜10% | 2 |  |
|  | 10%≤Dr＜15% | 3 |  |
|  | Dr≥15% | 4 |  |

2）评价要点

采用的能耗模拟软件：

执行建筑节能设计标准：

按国家、地方或行业有关建筑节能设计标准进行能耗计算，计算结果为：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热源系统 | kWh/m2 |  |  |
| 输配系统 | kWh/m2 |  |  |
| 末端系统 | kWh/m2 |  |  |
| 热回收 | kWh/m2 |  |  |
| 供暖、通风与空调系统年能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗降低幅度 | ％ |  |  |

3）证明材料

提交资料及要求：

1、暖通空调专业施工图及设计说明：应包含完整的暖通空调系统形式说明、设计参数和设备参数；

2、暖通空调能耗模拟报告：报告应包含设计建筑和参考建筑的建筑模型、围护结构热工性能、热扰强度和作息、系统形式、设备参数、全年累计冷热负荷、全年累计能耗、系统分项能耗和各节能措施的节能效果分析。

实际提交材料：