7.2.11 冷却水补水使用非传统水源。（总分8分）

本条得分：__分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水补水使用非传统水源的量占其用水量比例Rnt | 10%≤Rnt＜30% | 4 |  |
|  |  | 30%≤Rnt＜50% | 6 |  |
|  |  | Rnt≥50% | 8 |  |
| 2 | 建筑无冷却水补水系统 |  | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2）评价要点

建筑是否有冷却水补水系统：☐是、☐否

冷却水年补水量：（m3/a），冷却水补水中非传统水源用量：（m3/a），

冷却补水非传统水源利用率：（%）

简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质以。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水专业施工图及设计说明：应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、暖通空调系统设计及施工说明、给水系统图、非传统水源利用工艺流程图及机房详图；

- 项目所在地相关主管部门的非传统水源利用许可；

- 非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、技术经济分析等。

实际提交材料：