7.2.3 给水系统无超压出流现象。（总分8分）

本条得分：__分；

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 用水点供水压力不大于0.30MPa | 3 |  |
| 用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力 | 8 |  |

2）评价要点

简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及避免超压出流现象的措施。

室内给水用水点压力大于0.20MPa的楼层设减压阀减压至0.20MPa以内，且不小于用水器具要求的最低工作压力。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水专业施工图及设计说明：应包括内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给水系统图；

- 各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。

实际提交材料：