7.2.6 使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分10分）

本条得分：__分；

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 用水效率等级达到3级 | 5 |  |
| 用水效率等级达到2级 | 10 |  |

2）评价要点

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器 | 3.0L/4.5L双档冲洗水箱 | 一级 |
| 陶瓷阀芯水龙头 | 0.10L/s | 一级 |
| 淋浴器 | 0.08L/s | 一级 |

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

2. 卫生器具相关产品或系统说明：有条件时提供节水器具相关产品说明、产品检测报告等；

3. 必要时提供卫生器具节水率计算书。

实际提交材料：