7.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用节水技术或措施。（总分5分）

本条得分：__分；

1）自评得分

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到50% | 3 |  |
| 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到80% | 5 |  |

2）评价要点

采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例为：__（%）

简要说明其他用水采用节水技术和措施（如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施）。

车库和道路冲洗采用节水高压水枪。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水专业施工图及设计说明：应包括主要设备材料表；

- 有条件时，除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水设备产品说明书或检测报告；除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水节水说明。

实际提交材料：