9.1.4 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

1）达标自评

☐达标；☐不达标；☐不参评：非集中供暖空调的建筑

2）评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间类型 | 设计参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量（m3/h•人） |  |
|  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |
| 办公室等主要功能房间 | 18~28 | 18~28 | 30~70 | 30~70 | 30 | 30 |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度、风速和新风量等以及参照的设计标准；

- 暖通设计施工图纸：应提供达到设计参数所采用的空调系统的设计施工图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。

实际提交材料：