9.2.10 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（总分13分）

本条得分：__分；

1）自评得分

☐居住建筑：

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住建筑通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到10% | 10 |  |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% | 10 |  |
|  |  | 其他地区达到5% | 10 |  |
| 2 | 设有明卫 |  | 3 |  |
| 总计 |  |  | 13 |  |

☐公共建筑：

| 评价内容 |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 60%≤RR＜65% | 6 |  |
|  | 65%≤RR＜70% | 7 |  |
|  | 70%≤RR＜75% | 8 |  |
|  | 75%≤RR＜80% | 9 |  |
|  | 80%≤RR＜85% | 10 |  |
|  | 85%≤RR＜90% | 11 |  |
|  | 90%≤RR＜95%% | 12 |  |
|  | RR≥95% | 13 |  |

2）评价要点

建筑所处城市的建筑气候分区：__

☐居住建筑：

主主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比列表：

以1-1号楼为例

| 典型户型 | 功能房间类型 | 通风开口面积与房间地板面积比 |
| --- | --- | --- |

项目每套住宅均有至少一个明卫：☐是、☐否

☐公共建筑：

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善的效果。

本项目主要功能房间外墙、幕墙均设有可开启外窗，过渡季与夏季可开启外窗改善空气质量。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 建筑设计平面图：应体现卫生间开窗情况；

- 门窗表：应体现窗户的位置及尺寸、开启方式；

- 主要功能房间门窗通风开口面积比例计算书；

- 自然通风模拟分析报告。

实际提交资料：