9.2.11 气流组织合理。（总分7分）

本条得分：__分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求 | 4 |  |
| 2 | 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所 | 3 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2）评价要点

1、简要说明建筑重要功能区域气流组织形式。

2、简要说明建筑中防止污浊空气或者污染物串通到其他空间或者室外的措施。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 建筑施工图：包括总平面图、平面图和立面图；

- 暖通空调设计说明：应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织说明、卫生间餐厅地下车库等区域的排风系统设计情况；

- 空调通风平面图：应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸、卫生间及餐厅的排风设备及排风口布置；

- 重要功能区域气流组织分析报告（剧场、体育馆、博物馆、展览馆等高大空间必须提供此报告）。

实际提交资料：