9.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（总分5分）

不参评分：__；本条得分：__

1）自评得分

☐不参评：未设地下车库

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 地下车库设置CO浓度监测装置并与排风设备联动 | 5 |  |

2）评价要点

简要说明地下车库CO监控系统功能以及控制策略等。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通设计说明：应包含地下车库监控系统的说明；

- 地下车库通风平面图：应标注地下车库CO监测传感器位置；

- BA监控原理图：应包含CO监控系统以及联动系统原理图；

- BA监控点数表：应包含地下车库CO监测传感器的点数。

实际提交资料：