9.2.7 改善建筑室内天然采光效果。（总分14分）

本条得分：__分；

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间有合理的控制眩光措施 |  | 6 |  |
| 2 | ☐内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% ☐建筑无内区 ☐住宅建筑 |  | 4 |  |
| 3 | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA | 5%≤RA<10% | 1 |  |
|  |  | 10%≤RA<15% | 2 |  |
|  |  | 15%≤RA<20% | 3 |  |
|  |  | Re≥20% | 4 |  |
|  | 无地下室 |  | 4 |  |
| 总分 |  |  | 14 |  |

2）评价要点

1、概述主要功能房间室内防眩光采取的措施。

2、项目有内区：☐是、☐否

如“是”，则内区面积：（m2）；

内区采光达标面积：（m2）；

达标比例：（%）

3、项目有地下室：☐是、☐否

如“是”，则首层地下室面积：（m2）

其中，采光达标的面积（平均采光系数≥0.5%）：（m2）

采光达标面积比例为：（%）。

3）证明材料

提交材料及要求：

- 建筑设计施工图纸和设计说明：应体现室内防眩光设计措施，建筑平面图中，门窗等自然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施；

- 自然采光模拟计算报告：应有对采光系数、满足标准要求面积比例两项指标的计算说明。

实际提交材料：