4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

1）达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

项目场地及周边有以下威胁或者危害：

□洪灾、□泥石流、□含氡土壤、□风切变、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□以上皆无

对场地中的不利地段或潜在的危险源采取必要的避让、防护或控制、治理等措施：□是、□否

场地与各类危险源的距离满足相应危险源的安全防护距离：□是、□否

对场地中存在的有毒有害物质采用有效的治理与防护措施进行无害化处理：□是、□否

场地的防洪设计符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的规定： □是、□否

抗震防灾设计符合现行国家标准《城镇抗震防灾规划标准》GB50413及《建筑抗震设计规范》GB50011的要求：□是、□否

土壤中的氡浓度：           （Bq/m3），符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定：□是、□否

电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB8702的规定：□是、□否

简要说明避免以上威胁或危险源的防护或治理措施。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 项目区位图：应包含项目所在地位置及名称、周边建筑物及道路市政设施信息；

- 场地地形图：应为场地原始地形图；

- 环评报告书（表）：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁以及是否有危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射等危害；

- 涉及地质灾害严重的地段、多发区的，提供地质灾害危险性评估报告，应包含场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容；涉及污染源、电磁辐射、含氡土壤危害的，提供场地内有毒有害物质的专项检测报告：如土壤氡浓度检测报告、污染源检测报告等。

实际提交材料：