4.2.14 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率 | 达到55% | 3 |  |
|  |  | 达到70% | 6 |  |
| 总分 |  |  | 6 |  |

2）评价要点

年均降雨量：            mm

场地年径流总量控制率计算表

| 雨水利用措施 | 控制的雨水量(m3) | 场地年雨水控制总量(m3) |
| --- | --- | --- |
| 场地年降雨量(m3) |  |  |
| 场地年径流总量控制率（%） |  |  |

（注：雨水利用措施包括：自然或人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用等）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 雨水系统设计说明或雨水专项规划：应介绍规划依据、原则、范围、目标、雨水系统规划方案；

- 绿化总平面图：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园等的位置、面积等；

- 下凹绿地、雨水花园详图：应有下凹式绿地与周边道路的高差，雨水花园详细的构造；

- 景观铺装图纸：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；

- 室外给排水总平面图：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；

- 设计控制雨量计算书：应介绍降雨统计数据、场地雨水利用方案，计算年径流总量控制率。

实际提交材料：