4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 （分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2 | 2 |  |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa 或 只有一排建筑 | 1 |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 2 |  |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 1 |  |
| 总分 |  |  | 6 |  |

2）评价要点

项目模拟工况设置情况：

冬季典型风速：       （m/s），风向：

夏季典型风速：       （m/s），风向：

过渡季典型风速：       （m/s），风向：

依据的标准或规范：

1、冬季典型风速和风向条件下：

项目场地内有几排建筑：□一排、□两排、□两排以上

建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为：      （m/s），室外风速放大系数为：

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面平均风压差为：________（Pa）

2、过渡季、夏季典型风速和风向条件下

场地内人活动区会出现涡旋或无风区：□是  □否

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面平均风压差为：________（Pa）

室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例：________（%）

如有通风不利，简要说明场地风环境改善措施。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 总平面图：应体现地块内各建筑的布局及高度、与周边建筑的空间相邻关系（距离、高度）；

- 场地风环境模拟分析报告：应包括计算区域、，模型再现区域、网格划分、入口及地面边界条件设置、模拟工况、模拟结果等内容，如有不利结果，尚需提供改善措施的效果分析；

- 场地风环境改善措施设计文件。

实际提交材料：