4.2.7 采取措施降低热岛强度。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积比例 | 达到10% | 1 |  |
|  |  | 达到20% | 2 |  |
| 2 | 超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4 |  | 2 |  |
| 总分 |  |  | 4 |  |

2）评价要点

1、红线范围内户外活动场地内的遮阴措施有：□乔木、□构筑物（构筑物类型：         ）、□以上皆无。

场地红线范围内户外活动场地遮阴面积统计

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 户外活动场地面积★ |  | m2 |
| 户外活动场地内乔木遮阴面积 |  | m2 |
| 户外活动场地构筑物遮阴面积 |  | m2 |
| 户外活动场地建筑日照投影遮阴 |  | m2 |
| 户外活动场地内有乔木、构筑物遮阴措施的面积比例 |  | % |

★户外活动场地包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场。

2、道路路面、建筑屋面铺装材料应用统计（屋顶绿化面积按太阳辐射反射系数达标考虑）

屋面太阳辐射反射系数不低于0.4的建筑材料为：

道路太阳辐射反射系数不低于0.4的建筑材料为：

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 道路面积 |  | m2 |
| 建筑屋面面积 |  | m2 |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积 |  | m2 |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例 |  | % |

3）证明材料

提交清单及要求：

- 景观总平面图：应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积；

- 乔木种植平面图：应体现所有乔木的名称、数量及其位置；

- 构筑物设计详图：应体现构筑物投影面积；

- 建筑物日照投影分析；

- 场地道路铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、面积，对硬质铺装，应体现铺装材料；

- 屋顶铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积；

- 道路铺装详图及屋面做法详图：应体现铺装材料的详细构造；

实际提交材料：