5.1.1建筑设计应符合国家和天津市现行相关节能标准中强制性条文的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

□居住建筑

建筑面积：            （平方米），建筑层数：         （层）

执行的建筑节能设计标准：

建筑设计符合国家和天津市现行有关节能设计标准中强制性条文的规定：□是  □否

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 | 标准要求 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  | — |  |  | □ |
| 窗墙面积比 | 东向 |  | — |  |  | □ |
|  | 南向 |  | — |  |  | □ |
|  | 西向 |  | — |  |  | □ |
|  | 北向 |  | — |  |  | □ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外墙传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热系数K |  |  |  |  |  | □ |
| 分隔采暖与非采暖空间的户门传热系数K |  |  |  |  |  | □ |
| 阳台门下部门芯板传热系数K |  |  |  |  |  | □ |
| 外窗（包括透光幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 遮阳热系数SC | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 周边地面保温材料热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  | □ |
| 地下室外墙（与土壤接触的外墙）热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  | □ |

权衡判断耗热量指标：       W/㎡，限值要求：       W/㎡（权衡判断项目填写）

简要阐述项目符合国家和天津市现行相关居住建筑节能设计标准中其他强制性条文的情况。（200字以内）

□公共建筑

建筑面积：            （平方米），属于：□甲类公共建筑、□乙类公共建筑

如属于甲类建筑，则具体建筑类型为：

□教育建筑、□办公建筑、□酒店建筑、□商业建筑、□医疗卫生建筑、□其它       （其它类建筑为除上述五类建筑之外的建筑，例如文化、体育、交通、广播电影电视建筑等）

执行的建筑节能设计标准：

建筑设计符合国家和天津市现行有关节能设计标准中强制性条文的规定：□是  □否

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 | 标准规定 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  | — |  |  | □ |
| 窗墙面积比 | 东向 |  | — |  |  | □ |
|  | 南向 |  | — |  |  | □ |
|  | 西向 |  | — |  |  | □ |
|  | 北向 |  | — |  |  | □ |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  | □ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外墙（包括非透光幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外窗（包括透光幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 屋顶透光部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC |  | — |  |  | □ |
| 周边地面保温材料热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  | □ |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  | □ |
| 变形缝（两侧内保温时）热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  | □ |

甲类建筑年度单位建筑面积供暖、空调和照明设计总能耗指标

| 单位建筑面积全年冷热源能耗(kWh／㎡) | 单位建筑面积全年循环水泵能耗(kWh／㎡) | 单位建筑面积全年照明能耗(kWh／㎡) | 单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗(kWh／㎡) | 标准要求（kWh／㎡） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □ |

锅炉的额定热效率：

| 锅炉类型 | 燃料种类 | 额定容量 | 热效率 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |

空调系统的冷热源机组能效比：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |

锅炉房、换热机房和制冷机房对燃料的消耗量、制冷机的耗电量、集热供热系统的供热量、补水量进行能量计量：□是  □否

锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置：□是  □否

供暖空调系统设置室温调控装置: □是  □否

散热器及辐射供暖系统应安装自动温度控制阀：□是  □否

简要阐述项目符合国家和天津市现行相关公共建筑节能设计标准中其他强制性条文的情况。（200字以内）

- 证明材料

提交材料及要求：

- 建筑设计说明：应有围护结构做法及性能指标说明，外窗和玻璃幕墙气密性指标说明；

- 暖通设计说明：应有空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容相关介绍；

- 暖通设备材料表：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书；

- 节能计算书：以管理部门批复后的复印件为准。

实际提交材料：