5.1.3建筑自动监控及能耗计量符合现行地方标准《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205和《天津市民用建筑能耗监测系统设计标准》DB 29-216的相关规定；住宅建筑自动监控及能耗计量还应符合《天津市住宅设计标准》DB 29-22的相关规定。

1）达标自评

□达标； □不达标

2）评价要点

公共建筑对以下各部分能耗实行独立分项计量：

□空调冷热源、□输配系统、□照明插座、□动力、□特殊用电、□其他

居住建筑对以下公共部分电能实行计量：

□电梯、□二次供水、□楼内照明、□景观及小区照明、□消防、□辅助用房、□底商、□电动汽车充电桩、□其他

简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 电气设计说明：应说明用电分项计量的设计情况；

- 配电系统图：应体现对冷热源、输配系统、照明插座、电梯等系统或设备设置独立电表，对不同租户的用电分别设置电表；需在图纸中提供电表型号及统计列表。

实际提交材料：