5.2.1结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑体形系数符合天津市现行相关节能设计标准要求 | 2 |  |
| 2 | 建筑主朝向朝南且偏东或西小于30° | 1 |  |
| 3 | 建筑间距符合规划要求 | 1 |  |
| 4 | 窗墙面积比符合天津市现行相关节能设计标准要求 | 2 |  |
| 总分 |  | 6 |  |

2）评价要点

□居住建筑

居住建筑符合以下条件：

□建筑体形系数符合标准要求、□朝向接近正南正北、□楼间距符合相关规划标准要求、□窗墙比满足天津市建筑节能设计标准的规定

若以上四个方面有一个不满足，则是否结合场地自然条件对其进行优化设计：□是、□否

简要说明对居住建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计及优化效果，如在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照和采光并避开主导风向，夏季利用自然通风并防止太阳辐射等。（300字以内）

□公共建筑

公共建筑符合以下条件：

□建筑体形系数符合标准要求、□朝向接近正南正北、□楼间距符合相关规划标准要求、□窗墙比均低于0.5

如“否”，则项目是否合场地自然条件对以下内容进行优化设计：

□建筑体形、□朝向、□楼距、□窗墙比

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计及优化效果，如在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照和采光并避开主导风向，夏季利用自然通风并防止太阳辐射等。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 场地地形图：应体现场地开发前的原有地形地貌；

- 总平面图：应反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

- 建筑设计说明：应有对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对体形系数、窗墙比的具体说明，并与详图吻合；

- 建筑立面图：应反映建筑的窗墙比；

实际提交材料：