5.2.3建筑耗热量或能耗指标优于天津市现行相关建筑节能设计标准的规定。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住建筑耗热量指标达到《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1的规定 | 10 |  |
|  | 降低幅度达到3% | 12 |  |
|  | 降低幅度达到6% | 16 |  |
|  | 降低幅度达到9% | 20 |  |
| 2 | 公共建筑设计能耗指标符合《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的规定 | 10 |  |
|  | 降低幅度达到3% | 12 |  |
|  | 降低幅度达到6% | 16 |  |
|  | 降低幅度达到9% | 20 |  |
| 总分 |  | 20 |  |

如居住建筑未进行耗热量指标权衡计算，则以围护结构热工性能指标（外墙、屋顶、外窗传热系数及外窗遮阳系数）优于节能设计标准的幅度评分。

2）评价要点

执行的建筑节能设计标准：

“参照建筑”依据的建筑节能设计标准” ：

1、围护结构热工性能指标

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 | 参照建筑 | 提高幅度 （%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC★ | 东向 | — |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  |  | □ |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  | □ |
|  | 太阳得热系数SHGC |  | — |  |  |  | □ |

★对于居住建筑，采用遮阳系数SC。

2、能耗指标

居住建筑

| 楼号 | 层数 | 耗热量指标限值（W/㎡） | 设计耗热量指标（W/㎡） | 耗热量降低幅度% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公共建筑

| 楼号 | 建筑类型 | 能耗指标限值（kWh/㎡•a） | 设计总能耗指标（kWh/㎡•a） | 能耗指标降低幅度% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 建筑设计说明：应有完整的围护结构热工性能参数说明；

- 围护结构做法详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；

- 节能计算报告书：以管理部门批复后的复印件为准，公共建筑应按照天津市公共建筑节能设计标准的要求计算建筑设计总能耗。

实际提交材料：