5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的相关规定；且集中空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的限值低20%。

1）参评情况

□参评；□不参评

不参评条件：□非集中空调或供暖系统

2）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的相关规定；且集中空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的限值低20%。 | 6 |  |
| 总分 |  | 6 |  |

3）评价要点

项目有集中供暖系统：□是、□否

集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：__________________，符合现行天津市标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153的有关规定：□是、□否。

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率 W/(m3/h) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |

空调冷水系统循环水泵的耗电输冷比：__________________

天津市标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153规定值：________________

设计值比标准规定值降低幅度：       （%）。

空调热水系统循环水泵的耗电输热比：__________________

天津市标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153规定值：________________

设计值比标准规定值降低幅度：       （%）。

4）证明材料

提交材料及要求：

  - 暖通设计说明：应有空调通风系统和冷热水系统的详细说明；

  - 暖通设备材料表：应有冷热水循环泵、通风空调系统风机的详细参数（热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比）；

  - 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的输送能效比的计算书：应有详细的计算过程。

实际提交材料：