5.2.7采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制； | 3 |  |
| 2 | 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行天津市标准《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205的规定； | 3 |  |
| 3 | 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施。 或 不需要设水系统或风系统的空调系统（如采用变制冷剂流量的多联机或分体空调） | 3 |  |
| 总分 |  | 9 |  |

2）评价要点

1、按照使用时间、温度、湿度、房间朝向细分供暖、空调区域：□是、□否

系统可以实现分区控制：□是、□否

如果“是”，简要说明建筑供暖、空调系统分区原则、空调系统分区设计及系统分区控制情况。（200字以内）

2、空调系统计算冷负荷为：      kW ；设计冷负荷为：       kW；

空调系统计算热负荷为：      kW ；设计热负荷为：       kW。

冷热源设备性能参数：

| 编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 额定制热量（kW） | 部分负荷性能系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制定根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略：□是、□否

如“是”，简要说明机组如何根据负荷变化调节制冷（热）量。（100字以内）

3、空调水系统采用变频技术，□是、□否，系统形式：

空调水系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否

空调风系统采用变频技术，□是、□否，系统形式：

空调风系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否

空调水系统或风系统如果采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）

3）证明材料

提交资料及要求：

- 暖通设计说明：应包含供暖、空调系统分区设计说明、冷热源机组配置及相应部分负荷控制策略、空调水系统形式及变频情况、空调风系统形式及变频情况、水力平衡措施；

- 暖通设备材料表：包含冷源机组的类型型号、台数、容量及性能系数，热源机组的类型型号、台数、容量及效率，水泵的流量及扬程，风机的风量及压力等参数；

- 空调冷源机组IPLV计算书：应体现25%、50%、75%及100%负荷工况下的性能系数及计算过程；

- 暖通负荷计算书：要求有逐时负荷计算；

- 水力平衡计算书：应对水系统、风系统进行详细的计算。

- 空调、通风平面图：应体现空调水管、风管平面布置情况，以及水力平衡的相关措施；

- 空调系统图：应体现水力平衡的相关措施；

- 空调机房详图：应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控制策略。

实际提交材料：