5.2.8走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施 | 5 |  |
| 总分 |  | 5 |  |

2）评价要点

走廊的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：

楼梯间的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：

门厅的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：

大堂的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：

大空间的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：

地下停车场的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：

室外夜景照明采取的控制措施：□定时、□光感应、□其他：

3）证明材料

提交材料及要求：

- 电气设计说明：应体现照明系统的分区设计及不同区域的控制策略，并与设计施工图纸相吻合；

- 各层照明平面图：应体现不同区域的照明灯具的平面布置情况；

- 照明控制系统图：应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，还应提供相应的弱电设计图纸。

实际提交材料：