6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

给排水系统的规划设计符合相关标准的规定：□是、□否

供水充分利用用市政压力，加压系统选用节能高效的设备：□是、□否

给水系统分区合理，每区供水压力不大于0.45MPa：□是、□否

合理采取减压限流的节水措施：□是、□否

给水水质达到国家、行业或地方标准的要求：□是、□否

使用非传统水源时，采取用水安全保障措施：□是、□否

各类不同水质要求的给水管线有明显的管道标识：□是、□否

设置完善的污水收集、处理和排放等设施：□是、□否

采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露：□是、□否

有热水使用需求时，热水系统设置合理：□是、□否

根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用：□是、□否

简要说明给排水系统的设计情况：（300字以内）

- 给水系统和热水系统采用的节能、节水措施；

- 用水水质要求及水质安全保障措施；

- 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

- 污水收集、处理、排放方案；

- 避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露的措施；

- 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用方案

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水设计说明：应包括设计依据、用水压力及分区情况、管材阀门、用水水质要求及水质安全保障措施、管材管件设计情况、污水收集处理排放情况等。

- 给排水系统图：给水系统图应体现给水系统分区设计、减压措施等，排水系统图应体现分区设计；

- 给排水平面图：应体现给水管道、排水管道的平面位置；

- 给排水总平面图：应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关的设施位置等。

- 非传统水源利用设计图：设计非传统水源时，应提供相关设计说明、系统图及工艺流程图等，包含收集的水源范围、非传统水源的处理工艺、机房布置等。

实际提交材料：