6.1.4应采取有效措施避免管网漏损。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

给水系统中使用的管材、管件符合现行产品标准的要求：□是、□否

选用性能高的阀门、零泄漏阀门：□是、□否

合理设计供水压力，避免供水压力持续高压或压力骤降：□是、□否

水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭：□是、□否

室外埋地管道基础处理及管道埋深合理：□是、□否

根据水平衡测试的要求安装分级计量水表□是、□否

简要说明所选用的阀门、管材、管件及分级计量水表的设计方案。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水设计与施工说明：应说明阀门、管材、管件的设计情况，以及水表的分级计量设置方案（水表设置示意图，标明水表的编号、位置及计量的内容，且与相关图纸一致）；

- 给排水系统图及室外给排水总平面图：应体现水表的位置，且与水表设置示意图一致。

实际提交材料：