6.1.6使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

是否使用非传统水源：□是、□否

非传统水源来源为：

主要用途为：

若采用非传统水源，简要说明以下内容：（300字以内）

- 采用何种措施保证非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，并避免水质污染。

- 供水系统是否设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等保障水量安全，并进行说明。

- 雨水、再生水等在处理、储存、输配等环节中是否采取安全防护和监（检）测控制措施。

- 若景观水体采用雨水、再生水，请说明水景设计中如何考虑水质安全保障措施。

- 证明材料：

建议提交清单：

雨水/中水系统施工图及设计说明。

要求：

- 雨水/中水系统设计说明应对非传统水源的消毒杀菌、安全防护和检测措施，供水系统切换设施进行说明；

- 雨水/中水系统施工图及设计说明应包含系统图、水量平衡和雨水/中水系统室外总图，须在总平面图上标注雨水/中水系统位置。

实际提交材料：