6.2.10 冷却水补水使用非传统水源。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量比例Rnt | 10%≤Rnt＜30% | 4 |  |
|  |  | 30%≤Rnt＜50% | 6 |  |
|  |  | Rnt≥50% | 8 |  |
| 2 | 建筑无冷却水补水系统 |  | 8 |  |
| 总分 |  |  | 8 |  |

2）评价要点

建筑有冷却水补水系统：□是、□否

如未采用冷却水，则冷却方式为：

冷却水年补水量：            （m3/a），冷却水补水中非传统水源用量：            （m3/a），冷却水补水中使用非传统水源的量占其总用水量比例：            （%）。

简要说明冷却塔补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质要求等。（150字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水设计及施工说明：应包括冷却塔的补水量计算、补水水源说明；

- 非传统水源设计图纸：应提供非传统水源工艺流程图、机房平面布置及详图；

- 冷却补水中非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、技术经济分析等。

实际提交材料：