6.2.11 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施 | 4 |  |
| 2 | 利用水生动、植物进行水体净化 | 3 |  |
| 3 | 未设置景观水体 | 7 |  |
| 总分 |  | 7 |  |

2）评价要点

项目内有景观水体：□是、□否

景观水体补水水源：□临近的河、湖水、□市政中水、□建筑中水、□雨水

景观水体年蒸发量：          （m3/a），景观水体补水中雨水用量：            （m3/a），景观水体利用雨水的补水量占水体蒸发量的比例：            （%）

对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施：□是、□否，如果是，请填写具体措施：

利用水生动、植物进行水体净化：□是、□否

简要说明项目所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件、结合雨水利用设施的景观水体设计方案、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 景观设计说明：应说明景观水体面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等；

- 景观水施：应包括景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

- 场地竖向设计图：应体现场地标高；

- 室外给排水总图：应体现雨水的管线布置及排放方式，与场地竖向及景观水施图纸一致；

- 雨水利用量计算书：应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体蒸发补水量比例计算、水质安全保障措施。

实际提交材料：