6.2.2设置用水计量装置。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量 | 2 |  |
| 2 | 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量 | 4 |  |
| 3 | 设置数字水表 | 2 |  |
| 4 | 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表 | 5 |  |
| 总分 |  | 13 |  |

2）评价要点

1、按用途设置用水计量表：□是、□否

计量内容：□厨房用水、□卫生间用水、□空调冷却补水、□游泳池补水、□绿化灌溉用水、□景观补水、□其他：

用水计量水表统计

| 水表编号 | 计量内容 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

2、按付费或管理单元设置用水计量表：□是、□否

请简要说明用水计量方案。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水设计与施工说明：应说明阀门、管材、管件的设计情况，以及水表的分级计量设置方案（水表设置示意图，标明水表的编号、位置及计量的内容，且与相关图纸一致）；

- 给排水系统图及室外给排水总平面图：应体现水表的位置，且与水表设置示意图一致。

实际提交材料：