6.2.3给水系统无超压出流现象。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水点供水压力不大于0.30MPa | 3 |  |
| 2 | 用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力 | 8 |  |
| 总分 |  | 8 |  |

2）评价要点

节水器具压力统计表

| 器具名称 | 器具最低工作压力 （MPa） | 用水点供水压力 （MPa） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |
|  |  |  | □ |

简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及减压限流的相关措施。（100字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水设计与施工说明：应体现市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求及减压限流的相关措施；

- 给水系统图：应体现压力分区情况、及减压阀的位置等；

- 各层用水点用水压力计算表：应提供详细的计算过程。

实际提交材料：