6.2.4 公用浴室采取节水措施。

1）参评情况

□参评；□不参评

不参评条件：□无公用浴室的建筑

2）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器 | 2 |  |
| 2 | 设置用者付费的设施 | 2 |  |
| 总分 |  | 4 |  |

3）评价要点

1、采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器：□是、□否

2、设置用者付费的设施：□是、□否

采用具有以下功能的淋浴器：

□带有感应开关、□带有延时自闭阀、□带有脚踏式开关等、□以上皆无

简要说明公共浴室采用的节水措施及付费设施的设置情况等。（200字以内）

4）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水设计与施工说明： 应体现淋浴器的设备选型及用者付费的设计情况。

实际提交材料：