6.2.7 空调设备或系统采用节水冷却技术。

1）参评情况

□参评；□不参评

不参评条件：□不设置空调设备或系统的建筑

2）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔布置在通风良好、无明显湿热空气回流的地方； | 2 |  |
|  | 空调系统/冷水机组安装冷凝热计量设备; | 4 |  |
|  | 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水停泵时冷却水溢出。 | 4 |  |
| 2 | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 10 |  |
| 总分 |  | 10 |  |

3）评价要点

1、项目的空调系统设有冷却塔：□闭式冷却塔、□开式冷却塔、□无冷却塔

对采用冷却塔的系统，循环冷却水系统采用以下节水冷却技术：

□加大集水盘、□设置平衡管或平衡水箱、□其他节水技术，        □以上皆无

冷水机组是否安装安装冷凝热计量设备：□是、□否

2、对无冷却塔的系统，空调冷源形式为：

□分体空调、□风冷式冷水机组、□风冷式多联机、□地源热泵机组、□其他

简要说明空调系统的循环冷却水系统采用的节水技术及节水效果。（200字以内）

4）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通设计与施工说明：应体现空调冷热源形式、冷却水系统设计情况；

- 给排水设计与施工说明：应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术等；

- 暖通主要设备材料表：应体现空调冷源形式、冷凝热计量设备、冷却塔的设备参数；

- 空调冷热源系统原理图或冷却水系统图：应体现有无冷却水补水的需求、冷凝热计量设备、冷却塔的位置、平衡管设计等。

实际提交材料：