6.2.9设置分质供水系统，合理使用非传统水源。

1）参评情况

□参评；□ 不参评

不参评条件：

□养老院、幼儿园、医院类建筑、□项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d

2）得分自评

1 有市政再生水供应时，按下列规则分别评分并累计：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内冲厕采用非传统水源 | 10 |  |
| 2 | 室外绿化灌溉、道路浇洒和洗车用水等采用非传统水源 | 5 |  |
| 总分 |  | 15 |  |

2 无市政再生水供应时，按下列规则评分：

| 评价内容 |  |  |  |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 类型 | 非传统水源利用率 | 非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 洗车用水 |  |  |
| 住宅 | 4.0% | — | ○ | — | — | 5 |  |
|  | 8.0% | — | ○ | ○ | ○ | 7 |  |
|  | 30.0% | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 |  |
| 办公 | 8.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 10% | — | ○ | ○ | ○ | 15 |  |
| 商业 | 2.5% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 3.0% | — | ○ | ○ | ○ | 15 |  |
| 旅馆 | 1.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 2.0% | — | ○ | ○ | ○ | 15 |  |
| 其他类型建筑 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80% |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 15 |  |

3）评价要点

建筑类型为：□住宅、□办公建筑、□商店、□旅馆建筑、□其他：

项目周边有市政再生水利用条件：□是、□否

建筑可回用水量为：            （m3/d）

项目采用非传统水源时，主要用途为：

□室内冲厕、□室外绿化灌溉、□道路浇洒、□洗车、□其他

1、住宅、办公、商店、旅馆类建筑

非传统水源利用率统计表

| 建筑 类型 | 非传统水源利用率（%） |  | 非传统水源利用措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有市政再生水 供应 | 无市政再生水 供应 | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 洗车用水 |
| 住宅 |  |  | □ | □ | □ | □ |
| 办公 |  |  | □ | □ | □ | □ |
| 商业 |  |  | □ | □ | □ | □ |
| 旅馆 |  |  | □ | □ | □ | □ |

2、其他类型建筑

非传统水源利用率计算表

| 用水类型 | 用水量（m3/a） | 非传统水源用量（m3/a） | 非传统水源利用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内冲厕 |  |  |  |
| 绿化浇灌 |  |  |  |
| 道路冲洗 |  |  |  |
| 洗车 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

4）证明材料

提交材料及要求：

- 给排水设计与施工说明：：应包含非传统水源利用的设计方案；

- 室外给排水总平面图：应包括室外各类管线的平面布置、标高及管径、雨水机房位置等；

- 非传统水源利用的设计图纸：应提供非传统水源收集、处理、利用的相关设计图纸、工艺流程图、机房平面布置及详图；

- 非传统水源利用率计算书：应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等；

- 如采用市政再生水，应提供当地相关主管部门的许可文件。

实际提交材料：