7.2.12 采用可再利用材料和可再循环材料。

1）得分自评

□ 住宅建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再利用材料和可再循环材料用量比例 | 达到6% | 8 |  |
|  |  | 达到10% | 10 |  |
| 总分 |  |  | 10 |  |

□ 公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再利用材料和可再循环材料用量比例 | 达到10% | 8 |  |
|  |  | 达到15% | 10 |  |
| 总分 |  |  | 10 |  |

2）评价要点

项目采用可再利用材料：□是、□否

项目采用可再循环材料：□是、□否

可再利用材料、可再循环材料汇总统计表

| 建筑材料种类 |  | 重量（t） | 使用部位 | 可再利用材料、可再循环材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可再利用材料 |  |  |  |  |  |
| 可再循环 材料 | 钢材 |  |  |  |  |
|  | 铜 |  |  |  |  |
|  | 木材（不含施工时的木质模板） |  |  |  |  |
|  | 铝合金型材 |  |  |  |  |
|  | 石膏制品 |  |  |  |  |
|  | 门窗玻璃 |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙 |  |  |  |  |
|  | 其他（需提供可再循环性能的说明） |  |  |  |  |
| 其他材料 | 混凝土 |  |  |  |  |
|  | 建筑砂浆 |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆 |  |  |  |  |
|  | 屋面卷材 |  |  |  |  |
|  | 石材 |  |  |  |  |
|  | 砌块 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例： （%） |  |  |  |  |  |
| 注：每个强度等级的混凝土视为一种建筑材料，即C30混凝土、C40混凝土为两种建筑材料。 |  |  |  |  |  |

3）证明材料

提交材料及要求：

- 可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书：其中的数据应与工程概预算清单中一致；

- 工程概预算材料清单：有明确的工程量统计。

实际提交材料：