8.1.3居住建筑室内照明的照度、一般显色指数；公共建筑室内照明的照度、照度均匀度、统一眩光值、一般显色指数符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

| 房间类型 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准 要求 | 设计值 | 标准 要求 | 设计值 | 标准 要求 | 设计值 | 标准 要求 |

3）证明材料

提交材料及要求

- 电气与照明设计说明：应包含各房间的照度、统一眩光值、照度均匀度、一般显色指数的设计值，拟选灯具与光源的类型及相关参数；

- 照度计算书：应包含主要功能房间照度的计算结果。

实际提交资料：