8.2.11气流组织合理，避免二次污染。

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求 | 4 |  |
| 2 | 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所 | 3 |  |
| 总分 |  | 7 |  |

2）评价要点

1、主要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求：□是、□否

项目内有以下高大空间：

□体育场馆、□博物馆、□剧场、□展览馆、□其他          、□以上皆无

对高大空间进行专项的气流组织优化设计：□是、□否

简要说明重要功能区域气流组织形式以及热环境保证措施，如果有高大空间，应对其气流组织进行详细阐述。（200字以内）

2、卫生间、餐厅、地下车库等区域设置机械通风系统：□是、□否

简要说明防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间或室外的措施。（200字以内）

3）证明材料

提交材料及要求：

- 暖通空调设计说明：应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织说明、卫生间餐厅等区域的排风系统设计情况；

- 空调通风平面图：应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸、卫生间及餐厅的排风设备及排风口布置；

- 重要功能区域气流组织模拟报告（剧场、体育馆、博物馆、展览馆等高大空间必须提供此报告）：应包括模拟的工况、边界参数设置、以及模拟结果等。

实际提交资料：