8.2.12主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，通风系统针对污染物浓度超标房间实现有效联动，节能运行。

1）参评情况

□参评；□不参评

不参评条件：

□项目为居住建筑、□项目为不设集中通风空调系统的公共建筑

2）得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动 | 5 |  |
| 2 | 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动 | 3 |  |
| 总分 |  | 8 |  |

3）评价要点

项目内有人员密度较高且随时间变化大的区域：□是、□否

如“是”，则区域的功能：

以上区域设置室内空气质量监控系统：

□二氧化碳浓度监测装置、□甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置、□以上皆无

1、二氧化碳浓度监测装置能实现数据采集和报警：□是、□否

二氧化碳浓度监测装置与通风系统联动：□是、□否

2、甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置能实现超标报警：□是、□否

简要说明室内空气质量监控系统监控参数、监测点布局以及相应控制策略。（200字以内）

4）证明材料

提交材料和要求：

- 暖通设计说明：应包含室内通风系统设计以及空气质量监控系统的说明；

- 空调通风平面图：应体现空气质量监测传感器的位置；

- BA监控原理图：应包含室内空气质量监控系统以及联动策略；

- BA监控点位表：应包含空气质量监测传感器的点数。

实际提交资料：